III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 16

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена дверных петель. Установка замка Очистка подвала от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на городскую свалку, разгрузка Смена доводчика на металлической двери Смена дверного доводчика со сверлением отверстий Ремонт системы отопления Ремонт системы отопления Ремонт системы ГВС Ремонт системы отопления Смена задвижки (подвал) Ремонт входной двери Наполнение песочницы песком, установка вазона на детской площадке, доставка земли Ремонт канализационной системы Доставка земли Бетонирование крыльца Подготовка к зиме, врезка вентиля, установка лампы Замена канализационного стояка Ремонт системы канализации Дезинсекция подвала Ремонт лавочек Установка вентиля на стояке ХВС Установка вентиля на стояке ГВС Частичный ремонт трубопровода Ремонт стояка отопления Частичный ремонт трубопровода Частичный ремонт Ремонт трубопровода Уборка помещений подъездов № 1,2 Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Врезка вентиля Уборка помещений подъездов № 1,2 Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м Ремонт трубопровода, изоляция труб Частичный ремонт трубопровода Замена стояка ГВС Замена стояка ГВС Остекление Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъездов № 1,2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 16А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы канализации Ремонт внутридомовых электрических систем Обработка подвального помещения хлорной известью Ремонт канализационной системы Ремонт системы ХВС Ремонт системы канализации Проведение гос. экспертизы ПСД на кап. ремонт внутридомовых инж. систем тепло-, водоснабжения Ремонт системы ГВС Смена дверного доводчика, подъезд № 3 Ремонт системы отопления Ремонт трубопровода Дезинсекция подвала Обработка подвала хлоркой Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция труб Госэкспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту фасада Изготовление справки об износе дома, услуги кадастровой палаты по выдаче оригинала кадастрового паспорта Врезка кранов Установка светильника Замена стояка канализации Смена задвижки Остекление Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 18

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Обработка хлорной известью подвального помещения Смена штанги на доводчике двери подъезда № 2 Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт системы канализации Доставка земли, наполнение песочницы песком Ремонт системы отопления Подготовка к зиме, тепл.изол. Замена стояка Замена канализационного стояка Замена канализационного стояка Установка реек на лавочках Бетонирование пола Установка водоотвода Дезинсекция подвала Смена доводчика на метал. двери подъезд № 3, погрузка и вывоз веток Замена стояка отопления Ремонт козырьков над подъездами Ремонт трубопровода Замена стояка канализации Замена стояка канализации Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Установка поручней Ремонт крыши подвала Окраска поручней Обрезка, спиливание5 деревьев высотой от 9м до 20м Смена сгона, врезка крана Замена стояка канализации Замена стояка ХВС Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 20

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Доставка земли Ремонт системы отопления Смена отвода на трубопроводе ХВС Подготовка к зиме, врезка вентиля, установка замка и лампочки Ремонт стены Частичный ремонт пола Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Смена сгона Смена сгона Ремонт канализации Установка поручней Окраска поручней Замена стояка отопления Установка светильников Замена стояка канализации Установка патрона, выключателя Установка светильника Ремонт стояка канализации Очистка теплового узла от мусора, погрузка, вывоз |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 4

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Закрытие слуховых окон Ремонт системы ГВС Очистка подвала от канализационных вод Ремонт системы отопления Ремонт внутридомовых электрических систем Гос. экспертиза ПСД на кап рем внутридом инж систем тепло-, водоснабжения Установка узла учета потребления ХВ Замена листа шифера Замена листа шифера Подготовка к зиме, врезка вентиля, установка замка Ремонт отмостки Демонтаж оконных рам Ремонт цоколя Смена вентиля Установка поручней Замена лампы ДРЛ Ремонт трубопровода Заделка слуховых окон Распилировка сучьев, погрузка, вывоз, разгрузка Ремонт трубопровода Ремонт пола и стен Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 6

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ГВС Снятие снега и сосулек с крыши вручную Опломбировка общедомового прибора учета холодной воды Монтаж окон ПВХ Установка шифера, ремонт примыкания Подготовка к зиме, теплоизоляция трубопроводов Изоляция труб Врезка резьбы Доставка песка для песочниц Ремонт откосов Ремонт водостосточных желобов Монтаж окон ПВХ Монтаж окон ПВХ Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Смена водосточных труб Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Распилировка сучьев, погрузка, вывоз, разгрузка Замена стояка ХВС Частичный ремонт электрических сетей Замена стояка ХВС Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъезда № 1,2,3,4 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Космонавтов, 8

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Ремонт системы отопления Очистка подвала и теплоузла от мусора, погрузка его на транспот, вывоз на городскую свалку, разгрузка Изоляция труб (подвал, чердак) Ремонт внутридомовых электрических систем (подъезд № 1) Смена доводчика (подъезд № 4) Ремонт внутридомовых электрических систем Регулировка дверного доводчика, подъезд № 2 Смена и ремонт контейнеров Наполнение песочницы песком Ремонт системы ХВС Ремонт канализационной системы Ремонт системы отопления Смена резьбы на трубопроводе ХВС Установка ОПУ ХВ Подготовка отопительной системы к зиме Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз Ремонт откосов Ревизия смесителя Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Обрезка, спиливание деревьев высотой до 9м Замена стояка канализации Замена подводки к батареи Смена дверного доводчика (подъезд № 1) |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 10

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Ремонт электрических систем Смена доводчика на металлической двери со сверлением Очистка подвала от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на городскую свалку Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие наледи и снега с крыши вручную и с применением вышки) Ремонт системы ХВС Ремонт системы ХВС Непредвиденные работы (снятие снега и сосулек с крыши с автовышки) Текущий ремонт системы отопления Обработка подвала хлорной известью (подвал № 8) Ремонт системы отопления (тепловой узел) Очистка теплового узла от мусора, вынос его в установленное место Замена труб отопления Очистка теплового узла от мусора, вынос его в установленное место, доставка земли на клумбы замена труб ХВС Очистка от мусора и обработка подвала хлоркой Ремонт трубы отопления Замена стояка ГВС Обработка подвала хлоркой Частичный ремонт кровли Ремонт трубопровода Ремонт крыши Доля стоимости работ по наполнению песочницы песком Подготовка отопительной системы к зиме Остекление Ремонт трубопровода, установка вентиля Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена стояка ГВС Смена дверного доводчика (подъезд № 4) Смена дверного доводчика (подъезд № 2) Ремонт подъезда (подъезд № 8) Ремонт подъезда (подъезд № 9) |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 11

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт подъезда № 3 Ремонт системы ГВС Ремонт системы ГВС Ремонт электрических систем Изоляция труб Ремонт системы отопления Ремонт козырька Непредвиденные работы (снятие наледи и снега с крыши вручную и с применением вышки) Текущий ремонт подъезда № 8 Ремонт канализационной системы Ремонт контейнеров Ремонт ограждения (подъезд № 4) Ремонт ограждения (подъезд № 12) Очистка теплового узла от мусора, вынос его в установленное место Ремонт системы отопления Замена подачи отопления Текущий ремонт теплоузла Очистка теплового узла от мусора, доставка земли на клумбы Установка навесного замка Ремонт оконных откосов Обработка подвала хлоркой Ремонт теплового узла Ремонт теплового узла Ремонт подъезда Уборка помещений подъездов № 2 Замена стояка ХВС Ремонт пола Частичный ремонт крыши Уборка помещений подъездов № 2 Уборка подвала от мусора, погрузка, вывоз Ремонт трубопровода Установка замка Остекление Ремонт входных дверей Замена лежака ГВС Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Подготовка отопительной системы к зиме Разработка проекта по реконструкции сетей энергоснабжения, услуги по предоставлению поэтажного плана Остекление Остекление, установка форточек |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 12

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт деревянного пола Ремонт деревянного пола Ремонт системы ХВС Ремонт системы ХВС Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши вручную Непредвиденные работы (снятие снега и наледи с крыши с автовышки) Регулировка дверного дводчика, подъезд № 2 Доля в стоимости работ по смене контейнера Замена лампы Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Врезка вентиля Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 13

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Покраска теплового узла Ремонт теплового узла Частичный ремонт пола Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 14

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие снега и наледи с крыши с автовышки) Ремонт системы отопления Доля в стоимости работ по смене контейнера | Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Уборка помещений подъездов № 2 Уборка помещений подъездов № 2 Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Ремонт пола, оштукатуривание стен Уборка помещений подъездов № 2 |  |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 17

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Доля в стоимости работ по смене контейнера Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Уборка теплового узла от мусора Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м | Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 19

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Возврат средств ремонт крыши Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт деревянного пола Доля в стоимости работ по смене контейнера Обработка теплового узла хлорной известью Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 20

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Изоляция труб Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов, врезка вентиля Установка листа шифера Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 21

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Доля в стоимости работ по смене контейнера уборка теплового узла от мусора Замена задвижки Уборка подъезда Уборка помещений подъездов Установка металлической двери с системой домофонной связи, подъезд № 1 Уборка помещений подъездов Замена стояка отопления Уборка помещений подъездов № 2 Ремонт трубопровода, изоляция труб Уборка помещений подъездов № 2 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Подготовка системы отопления к зиме Уборка помещений подъезда № 2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 22

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ГВС Ремонт внутридомовых электрических систем Непредвиденные работы (снятие наледи и снега с крыши вручную и с применением вышки) Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Доставка песка в песочницы Смена задвижки Частичный ремонт пола Частичный ремонт трубопровода Частичный ремонт трубопровода Замена стояка ХВС, ГВС Ремонт трубопровода Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м Ремонт трубопровода, изоляция труб Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Ремонт дверей Ремонт трубопровода Установка светильника Ремонт инженерных систем Установка двери металлической с системой коллективной домофонной связи, подъезд № 1,2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 31

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Очистка подвала от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на городскую свалку Смена доводчика на металлической двери со сверлением отверстий Ремонт системы ХВС Ремонт системы канализации Смена контейнеров для сбора бытового мусора Ремонт дверных приборов Ремонт системы отопления Ремонт системы ХВС Ремонт системы канализации Установка шифера Ремонт скамеек Обработка подвального помещения хлоркой Замена стояка отопления Замена труб отопления Частичный ремонт водопровода Замена канализационного патрубка Благоустройство детской площадки Установка досок объявлений Замена лампы ДРЛ, подъезд № 6 Замена лампы ДРЛ, подъезд № 2 Подготовка отопительной системы к зиме Установка узла учета Установка вентиля Ремонт внутридомовых электрических систем Замена стояка канализации Ремонт трубопровода Частичный ремонт электрических систем Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 34

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Регулировка дверного доводчика, подъезд № 1 Уборка помещений подъездов Подготовка к зиме ,врезка вентиля Смена труб отопления, врезка вентиля Изоляция труб Замена труб Дезинсекция подвала Перенос лавочек Уборка подъезда Установка песочницы Установка примыкания к вент трубе Уборка помещений подъездов № 1,2,3, Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз Частичный ремонт кровли Уборка помещений подъездов № 1,2,3, Дезинсекция подвального помещения Уборка помещений подъездов Уборка помещений подъездов № 1,2,3, Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Врезка крана Частичный ремонт трубопродвода Уборка помещений подъездов № 1,2,3 Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 35

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Очистка подвала от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на городскую свалку Ремонт системы отопления Непредвиденные работы (снятие снега с балконов) Изоляция труб (подвал) Ремонт системы ГВС Непредвиденные работы (снятие льда с лотков водосточной системы с автовышки) Ремонт системы отопления Ремонт системы ГВС Ремонт канализационной системы Наполнение песочницы песком, разгрузка песка вручную Замена пакетного выключателя Ремонт трубопровода Дезинсекция подвального помещения Ремонт трубопровода Подготовка отопительной системы к зиме, установка замка навесного Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз Смена сгона Прочистка стояка отопления, установка вентиля Ремонт трубопровода, установка вентиля Установка поручней у подъезда Смена сгона Замена стояка канализации Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъезда № 2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 36

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена дверных петель. Остекление оконных рам Ремонт системы отопления Изоляция труб Наполнение песочницы песком Ремонт системы ХВС, ГВС Ремонт системы отопления Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт лавочки Ремонт цоколя Изготовление и установка козырька Замена лампы ДРЛ Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 36А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Очистка подвала от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на городскую свалку Ремонт системы отопления Установка узла учета потребления холодной воды Ремонт внутридомовых электрических систем Замена провода АПВ Изготовление технического паспорта Ремонт стены Ремонт цоколя и отмостки Подготовка отопительной системы к зиме Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 37

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ХВС Ремонт системы ХВС Смена доводчика на двери со сверлением отверстий (подъезд № 1) Ремонт системы ГВС Непредвиденные работы (снятие льда с лотков водосточной системы с автовышки) Ремонт системы отопления Подготовка к зиме, врезка вентиля, установка замка Изоляция труб отопления Замена стояка канализации Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 38

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Обработка подвала хлоркой Ремонт системы ХВС Электротехнические работы Ремонт системы ХВС Возврат средств ремонт системы ХВС Уборка помещений подъездов Уборка помещений подъездов № 2,3,4 Подготовка к зиме, врезка вентиля Уборка подъезда Уборка помещений подъездов № 2,3,4 Уборка помещений подъездов № 2,3,4 Замена подводки к батареи Смена сгона Уборка помещений подъездов № 2,3,4 Остекление Уборка помещений подъездов № 2,3,4 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Установка вентиля Покраска труб ГВС, изоляция Смена сгона Ремонт трубопровода Остекление, установка проушин Уборка помещений подъездов № 2,3,4 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 40

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы ХВС Смена и ремонт контейнеров Ремонт системы отопления Подготовка к зиме Замена труб отопления Установка досок объявлений Замена вентиля Замена стояка отопления Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 40А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Проведение гос. экспертизы на кап. рем. инженерных систем Смена и ремонт контейнеров Ремонт системы отопления Установка досок для объявлений Подготовка к зиме, врезка вентиля Замена стояка Ремонт системы отопления Ремонт теплового узла Доставка земли для клумб Дезинсекция подвального помещения Изоляция труб отопления Замена труб Госэкспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту фасада Изготовление справки об износе дома, услуги кадастровой палаты по выдаче оригинала кадастрового паспорта Замена лампы ДРЛ Ремонт лавочек Ремонт трубопровода Замена стояка ХВС |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Куйбышева, 42А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Снятие наледи с крыши Непредвиденные работы (снятие сосулек, наледи и снега с крыши и подоконников вручную и с использованием автовышки), регулировка доводчика (подъезд № 1) Смена и ремонт контейнеров Ремонт системы отопления Наполнение песочницы песком Доставка земли для клумб Подготовка к зиме, врезка вентиля Ремонт теплового узла Ремонт трубопровода Дезинсекция подвального помещения Уборка помещений подъезда № 1,2,3 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Врезка кранов Уборка помещений подъезда № 1,2,3 |