III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 12

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Подготовка отопительной системы к зиме |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 13

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт деревянного пола в тамбуре Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов, врезка вентилей Установка вентиля ХВС |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира,  19

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт системы отопления Замена трубы ХВС Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Смена дверного доводчика |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 21

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Текущий ремонт подъезда Текущий ремонт подъезда Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 23

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Снятие снега с крыши вручную Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт системы отопления Подготовка отопительной системы к зиме Текущий ремонт системы ГВС Ремонт системы отопления Установка навесного замка Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена обратки отопления |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 35

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Очистка чердака от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на свалку Ремонт системы отопления Ремонт чердачных люков Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Ремонт канализационной системы Изготовление справки об износе объекта, изготовление кадастрового паспорта Проведение гос. экспертиз на кап. ремонт фасада, энергетическое обследование дома, определение энергетических характеристик Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Подготовка к зиме, врезка вентиля, установка замка и лампочки Замена стояка ХВС Уборка подъездов Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Ремонт трубопровода Замена вентиля Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Смена сгона Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Врезка крана Частичный ремонт трубопровода Замена стояка канализации Уборка помещений подъездов № 1,2,3,4 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 37А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Установка металлического козырька Регулировка дверного доводчика, подъезд № 3 Наполнение песочницы песком Ремонт системы ГВС Установка шифера Подготовка к зиме, врезка вентилей, установка лампочки Замена канализационного стояка Замена канализационного стояка Ремонт теплового узла Установка штанги и регулировка металлической входной двери, подъезд № 3 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м Замена стояка отопления Врезка крана Установка водосчетчика на ХВС |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 39

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена доводчика на металлической двери со сверлением отверстий Ремонт внутридомовых электрических систем Регулировка доводчика на двери (подъезд № 2) Ремонт системы отопления Смена и ремонт контейнеров Ремонт системы отопления Ремонт системы ГВС Ремонт цоколя и стен подвала Дезинсекция подвала Ремонт водостока Замена задвижки Замена стояка отопления Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов, врезка вентиля Д 15 мм Замена стояка ХВС Ремонт трубопровода Регулировка дверного доводчика, подъезд № 4 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Установка светильника Регулировка дверного доводчика |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 39А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Изоляция труб Ремонт системы отопления Ремонт системы ХВС Смена доводчика на двери (подъезд № 2) Ремонт системы отопления Устройство деревянных плинтусов Смена и ремонт контейнеров Наполнение песочницы песком, обработка песка хлоркой Подготовка к зиме, врезка вентиля , теплоизоляция Ремонт теплового узла Остекление Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Изоляция труб на чердаке Частичный ремонт электрических систем Окраска теплоузла "изоллатом" Врезали подпитку на ГВС Ремонт и закрытие слуховых окон Ремонт чердачного люка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 39Б

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Доля стоимости работ по смене, ремонту контейнера для сбора бытового мусора Обработка подвала хлоркой Ремонт отмостки Регулировка доводчика Смена сгона Подготовка отопительной системы к зиме Смена вентиля, изоляция труб Ремонт системы отопления Установка узла учета вводе теплосетей Ремонт трубопровода Замена ламп ДРЛ Смена дверного доводчика, подъезд № 3 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Смена штанги дверного доводчика (подъезд № 4) |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 41

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Капитальный ремонт общего имущества: организация услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и прохождение ее государственной экспертизы; организация услуг по энергообследованию дома до и после капитального ремонта; составление заявки и предоставление необходимых документов на получение софинансирования работ ; проведение конкурсов на право проведения капитального ремонта; организация работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, капитальный ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, перечень которых определен решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, контроль за ходом работ Текущий ремонт общего имущества Проведение гос. экспертизы, энергетическое обследование Изготовление справки об износе объектов, кадастрового паспорта Смена и ремонт контейнеров Ремонт системы ХВС Установка терморегулятора Ремонт стояка ГВС Дезинсекция подвального помещения Замена ламп ДРЛ Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз Экспертиза сметной документации на дополнительный объем работ по капитальному ремонту Установка освещения теплоузла Замена стояка канализации Замена стояка канализации Очистка подвала от мусора, погрузка, вывоз |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 41А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Ремонт системы отопления Ремонт системы отопления Ремонт системы ГХВС Ремонт контейнеров, смена контейнеров Ремонт системы отопления Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт канализационной системы Подготовка к зиме, установка лампы Доставка песка в песочницу Ремонт цоколя и отмостки Замена стояка ГВС Ремонт трубопровода Смена вентиля Остекление подъездных рам Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Ремонт трубопровода Замена стояка ГВС Ремонт подъезда (подъезд № 4) Ремонт подъезда (подъезд № 1) Ремонт подъезда (подъезд № 2) Ремонт подъезда (подъезд № 3) Остекление |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 8

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Обрезка деревьев Ремонт внутридомовых электрических систем Смена доводчика на двери (подъезд № 3) Наполнение песочницы песком Смена дверного доводчика, подъезд № 1 Установка подъездных окон ПВХ Смена доводчика Подготовка отопительной системы к зиме Обрезка, спиливание деревьев высотой от 9м до 20м Частичный ремонт пола Установка водосточной трубы Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена батареи |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Мира, 9

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена доводчика на металлической двери со сверлением отверстий Ремонт системы отопления Устранение течи крыши Очистка чердака от мусора, погрузка, вывоз Очистка теплового узла от мусора, погрузка, вывоз Замена сгона Ремонт трубопровода Замена трубы Смена дверного доводчика Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля, теплоизоляция трубопроводов |