III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Парковая,1

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт системы ГХВС Ремонт внутридомовых электрических систем Ремонт канализационной системы Краска, колер, олифа, кисть Ремонт контейнеров Подготовка отопительной системы к зиме Наполнение песочницы песком Ремонт внутридомовых электрических систем Шкаф почтовый пяти-, четырех-, семисекционный Ремонт подъезда Стоимость работ по ремонту подъезда № 4 излишне предъявленных по акту № 782 от 29.07.2011г. Шкафы почтовые Ремонт трубопровода Монтаж стальных дверей в помещении теплового узла Замена канализационного лежака Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Парковая, 11

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт кровли Благоустройство придомовой территории Установка вазона на детской площадке Наполнение песочницы песком Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Услуги по гос. эксперт на кап. рем. инж.систем Установка вентилей Ремонт теплового узла Замена стояков Замена труб ХВС Установка досок объявлений, остекление Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Возврат средств на текущий ремонт дома, предъявленных по акту № 341 от 30.04.2011г., за благоустройство территории |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Парковая, 2А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Доставка земли Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Изоляция труб отопления (подвал) Доставка песка в песочницы Ремонт электросети Доставка, установка песочницы Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Ремонт входных дверей Ремонт подъезда (подъезд № 2) |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Парковая, 3

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт чердачного люка Ремонт системы ГВС Ремонт деревянного пола Ремонт кровли Ремонт системы ХВС Снятие наледи и снега с крыши с автовышки Ремонт контейнеров Подготовка отопительной системы к зиме Частичный ремонт крыши Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Парковая, 7

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт электрических систем Очистка чердака от мусора, погрузка мусора на транспорт, вывоз его на городскую свалку, разгрузка Ремонт оконных проемов Ремонт системы отопления Ремонт шиферной крыши Ремонт кровли Гос. экспертиза ПСД на кап. ремонт инж. систем Ремонт системы ГХВС Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Ремонт теплового узла Замена сгона Установка решетки на тепловой узел Установка поручней Изготовление досок для размещения объявлений, доставка, крепление на подъезды № 1,2,3,4 Ремонт отмостки Частичный ремонт трубопровода Изоляция труб (чердак) Стоимость работ по очистке чердака от мусора излишне предъявленных по акту № 64 от 08.02.2011г. к возврату на счет текущего ремонта дома Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъездов № 1 Уборка помещений подъездов № 1 Установка урны |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Парковая, 9

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Закрытие слуховых окон. Оштукатуривание потолка Ремонт системы отопления Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентилей, теплоизоляция трубопроводов, установка лампочки Ремонт примыкания к вентиляционному каналу Замена задвижки Ремонт козырька Ремонт цоколя и отмостки Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена автомата, лампы |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Сов. Армии, 25

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт дверей Смена доводчика со сверлением отверстий Установка дверной ручки Ремонт системы отопления Уборка помещений подъездов № 1,2 Замена ламп Уборка помещений подъездов № 1,2 Замена сгонов Уборка подъездов Уборка помещений подъездов № 1,2 Подготовка к отопительному сезону Уборка помещений подъездов № 1,2 Ремонт батареи Уборка помещений подъездов № 1,2 Ремонт внутридомовых электрических систем, установка счетчика Уборка помещений подъездов № 1,2 Проверка: Расходомеры ультрозвуковые с накладными излучателями УЗР-Н Услуги по организации, подготовки и проведению проверки водосчетчиков Уборка помещений подъездов № 1,2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Спортивная, 11а

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Проведение гос. экспертизы сметной документации на капитальный ремонт фасада Ремонт системы отопления Подготовка отопительной системы к зиме Уборка помещений подъездов № 1,2 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъездов № 2 Уборка помещений подъезда № 2 Распиловка веток и частей дверей, погрузка, вывоз |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Спортивная, 16

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Доля в стоимости работ по смене контейнера Ремонт внутридомовых электрических систем Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентиля Смена сгона Установка листа шифера Ремонт батареи Ремонт щитка со сменой прибора Установка смесителя Замена автомата Замена стояка отопления Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Частичный ремонт электрических сетей |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Спортивная, 22

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Снятие сосулек и снега с крыши вручную Смена контейнеров Подготовка к зиме, врезка вентиля Ремонт теплового узла Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Спортивная, 24

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Очистка теплоузла от мусора, вынос в отведенное место для складирования Смена контейнеров Наполнение песочницы песком Ремонт внутридомовых электрических систем Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Установка листа шифера, ремонт примыкания Уборка подъездов Уборка помещений подъездов Смена сгона Очистка теплового узла от мусора Уборка помещений подъездов Обрезка деревьев высотой до 9м Уборка помещений подъездов № 1,2 Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Врезка крана, ремонт трубопровода Врезка вентиля Уборка помещений подъездов № 1,2 Замена подводки батареи Частичный ремонт электрических систем Замена светильника и лампы ДРВ Ремонт трубопровода Уборка помещений подъезда № 2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Спортивная, 36

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Остекление оконной рамы Смена доводчика на металлические двери со сверлением отверстий Ремонт системы отопления Ремонт внутридомовых электрических систем Установка узла учета потребления холодной воды Ремонт системы ГВС Ремонт оконных рам Подготовка к зиме Замена стояка отопления Установка петель, остекление Замена ламп Смена сгона Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Спортивная, 4

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Ремонт контейнеров Подготовка отопительной системы к зиме, врезка вентилей Ремонт теплового узла Ремонт трубопровода Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Строителей, 11

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Уборка помещений подъездов № 1,2,3 Уборка помещений подъездов Подготовка к зиме, врезка вентиля, теплоизол. Уборка подъездов Уборка помещений подъездов Уборка помещений подъездов Ремонт трубопровода Замена лампы ДРЛ Уборка помещений подъездов Уборка помещений подъездов Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Установка и покраска ограждения Замена труб, изоляция труб отопления Уборка помещений подъездов |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Строителей, 16

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Непредвиденные работы (сбивание сосулек с крыши вручную) Непредвиденные работы (сбивание сосулек с крыши вручную) Непредвиденные работы (снятие снега с крыши с автовышки) Подготовка отопительной системы к зиме Замена труб ХВС Ремонт трубопровода Остекление Регулировка дверного доводчика Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Строителей, 17

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Окраска малых форм и ограждения Ремонт лавочки Подготовка к зиме, врезка вентиля Ремонт батареи Изоляция труб на чердаке Заделка слуховых окон Замена ввода и разводки ХВС Ремонт ступеней подъезд № 1 Ремонт ступеней подъезд № 2 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Строителей, 7

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Регулировка дверного доводчика Ремонт внутридомовых электрических систем Регулировка дверного доводчика, ремонт магнитной пластины Ремонт внутридомовых электрических систем Наполнение песочницы песком Смена дверного доводчика, подъезд № 1 Доставка земли Уборка помещений подъездов № 1,2,3 Уборка помещений подъездов Опиловка веток деревьев с автовышки Распиловка веток Подготовка к зиме, врезка вентиля Замена труб Доставка песка в песочницы Установка песочницы, перенос лавочек Ремонт стены Ремонт кровли Уборка подъездов Укрепление листов шифера Уборка помещений подъездов Уборка помещений подъездов Ремонт трубопровода ,изоляция труб Уборка помещений подъездов Регулировка дверного доводчика подъезд № 1 Уборка помещений подъездов Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Установка светильника Замена стояка ХВС Замена лежака отопления, изоляция труб Уборка помещений подъездов |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Строителей, 7А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Оштукатуривание стены Уборка помещений подъездов № 1,3 Уборка помещений подъездов № 1,3 Проведение гос. экспертизы ПСД на кап. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения Подготовка к зиме, врезка вентиля, теп.изол. Доставка песка в песочницы Уборка подъездов Установка песочницы, перенос лавочек Уборка помещений подъездов № 1,3 Уборка помещений подъездов № 1,3 Частичный ремонт трубопровода Смена сгона Замена стояка ХВС Установка вентиля Ремонт трубопровода Замена задвижки Уборка помещений подъездов № 1,3 Замена терморегулятора Уборка помещений подъездов № 1,3 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Ремонт трубопровода Установка выключателя Установка патрона Ремонт трубопровода Уборка помещений подъездов № 1,3 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Строителей, 9А

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Непредвиденные работы (сбивание сосулек с крыши вручную) Ремонт системы отопления Очистка подвала от мусора, погрузка его на транспорт, вывоз на городскую свалку Уборка помещений подъездов № 1,2 Уборка помещений подъездов Уборка подъездов Уборка помещений подъездов Уборка помещений подъездов Ремонт трубопровода Ремонт трубопровода Замена стояка отопления Остекление Уборка помещений подъездов Подготовка системы отопления к зиме, врезка вентиля Д-15 Очистка теплового узла от мусора, погрузка, вывоз |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Энергетиков, 10

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Ремонт электрических систем Ремонт системы отопления Проверка счетчиков Смена лампы ДРЛ Установка терморегулятора Подготовка отопительной системы к зиме Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Энергетиков, 16

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт электрических систем Непредвиденные работы (снятие сосулек с крыши) Установка двери металлической (подъезд № 1,2) Бетонирование пола Регулировка дверного доводчика, подъезд № 1 Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт теплового узла Замена стояков отопления Замена подводки к батареи Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Замена лампы ДРЛ |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Энергетиков, 20

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт (установка магнитной пластины), регулировка дверного доводчика Ремонт внутридомовых электрических систем (подъезд № 1) Возврат средств по ремонту системы ХВС Замена лампы Ремонт деревянного пола Замена труб отопления Наполнение песочницы песком Регулировка дверного доводчика Установка ОПУ ГВС Замена стояка ХВС Замена батареи Изготовление кадастрового паспорта земельного участка Уборка помещений подъездов № 1,2 Подготовка системы отопления к зиме Уборка помещений подъездов № 1,2 |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Энергетиков, 4

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Смена контейнеров Подготовка отопительной системы к зиме , теплоизоляция трубопроводов, врезка вентилей Частичный ремонт крыши Ремонт входных дверей Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Энергетиков, 6

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Смена контейнеров Ремонт внутридомовых электрических систем Подготовка отопительной системы к зиме Ремонт теплового узла Покраска теплового узла Замена стекол Заделка слуховых окон Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |

III. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Таблица № 1

Энергетиков, 8

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Услуги, связанные с достижением целей обслуживания многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт общего имущества Ремонт системы отопления Замена труб ввода ХВС Подготовка отопительной системы к зиме, теплоизоляция трубопроводов Уборка помещений подъездов № 1 Изготовление кадастрового паспорта земельного участка |