Перечень работ,  услуг по содержанию общего имущества,  оказываемых управляющей организацией  ООО «Жилсоюз» в отношении общего имущества в многоквартирных домах заключивших договора  на управление МКД с 01.10.2016

| Наименование услуг, работ | Периодичность (сроки) услуг, работ |
| --- | --- |
| Содержание аварийно - диспетчерской службы (АДС): |
| 1. Содержание АДС. | Круглосуточно |
| 2. Выполнение работ в местах общего пользования и квартирах в неурочное время, выходные, праздничные дни: |  |
| 2.1. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах отопления, водоснабжения путем накладки хомутов. | По заявке граждан |
| 2.2. Устранение течи смесителей без снятия их с места, путем набивки сальников, смены прокладок. | По заявке граждан |
| 2.3. Уплотнение сгонов. | По заявке граждан |
| 2.4. Очистка канализационных сетей (стояков в местах общего пользования и квартирах, лежаков в местах общего пользования). | По заявке граждан |
| 2.5. Регулировка смывного бачка, без смены устройств. | По заявке граждан |
| 2.6. Отключение, подключение системы отопления, водоснабжения для ликвидации аварийных ситуаций. | Работа, сопутствующая устранению аварийной ситуации |
| Содержание придомовой территории: |
| Осенне - зимний период (октябрь - март): |  |
| 1. Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом подъездов. | 12 раз за зимний период |
| 2. Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом подъездов. | 6 раз за зимний период |
| 3. Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом подъездов. | 6 раз за зимний период |
| 4. Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом подъездов. | 6 раз за зимний период |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. | 12 раз за зимний период |
| 7. Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. | 1 раз в сезон |
| Весенне - летний период (апрель - сентябрь): |  |
| 1.Подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом подъездов. | 2 раза в месяц |
| 2. Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. | 1 раз в месяц |
| 3.Сбор мусора в мешки. | 1 раз в сутки |
| 4. Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). | 2 раза в месяц |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Погрузка мусора вручную на транспорт. | 2 раза в месяц |
| 7. Вывоз транспортом мусора с придомовой территории. | 2 раза в месяц |
| 8. Стрижка кустарников. | 1 раз за сезон |
| 9. Выкашивание травы вручную. | 1 раз за сезон |
| 10. Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. | 1 раз за сезон |
| 11.Снятие с крыши и козырьков снега и наледи, без включения стоимости услуг автовышки, применяемой при выполнении работ, в затраты на содержание ОИ в МКД. | 2 раза за зимний период |
| Содержание инженерных систем и их оборудования: |
| 1. Осмотр внутриквартирных инженерных систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения и их оборудования на предмет выявления неисправностей, определения их работоспособности. | 1 раз в год |
| 2.Осмотр систем ХВС, ГВС, водоотведения и их оборудования, расположенных в местах общего пользования на предмет выявления неисправностей, определения их работоспособности. | 1 раз в месяц |
| 3. Осмотр системы отопления и ее оборудования, расположенной в местах общего пользования на предмет выявления неисправностей, определения их работоспособности | 1 раз в месяц в отопительный период. |
| 4. Регулировка системы отопления после ее включения. | 1 раз в год |
| 5. Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. | 1 раз в месяц |
| 6. Смена кран-буксы (без ее стоимости), без снятия смесителя с места | 1 раз в год |
| 7. Уплотнение сгонов. | 1 раз в год |
| 8.Регулировка смывного бачка без смены устройств. | 1 раз в год |
| 9. Очистка канализационной сети (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). | 1 раз в год |
| 10. Подчеканка канализационных труб (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). | 1 раз в год |
| 11. Подготовка системы отопления к отопительному периоду, включающее в себя гидравлическое испытание, промывку и регулировку системы отопления. | 1 раз в год, в соответствии с графиком работ, согласованном с теплоснабжающей организацией |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов потребления энергоресурсов |
| 1. Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды: |
| 1.1.Периодический осмотр: |  |
| 1.1.1.Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. | 3 раза в месяц |
| 1.1.2.Проверка условий эксплуатации приборов и соблюдения технических параметров. |  |
| 1.1.3. Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.1.4.Снятие показаний приборов, запись результатов, предоставление их в энергоснабжающую организацию. |  |
| 1.2. Профилактическое обслуживание: |  |
| 1.2.1.Протирка прибора от пыли. | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.2.2.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей; | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.2.3.Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2.4.Запуск воды с общих вентилей к приборам. |  |
| 2.Техническое обслуживание общедомовых приборов потребления электроэнергии |  |
| 2.1. Проверка герметичности соединений арматуры и прибора учета. | 1 раз в 3 месяца |
| 2.2. Проверка целостности прибора учета. | 1 раз в 3 месяца |
| 2.3. Проверка наличия и целостности пломб | 1 раз в месяц |
| 2.4. Контрольные снятия показаний счетчиков электроэнергии, передача показаний в энергоснабжающую организацию | 1 раз в месяц |
| Содержание строительных конструкций: |
| 1. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта. | 1 раз в год |
| 2. Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги. | 1 раз в год |
| 3. Ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель). | 1 раз в год |
| 4. Прочистка вентиляционных каналов. | По заявке граждан |
| 5. Контроль состояния и определение работоспособности системы вентиляции. | Три раза в год |
| Содержание электрических сетей: |
| 1. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. | 1 раз в год |
| 2. Замена перегоревшей электролампы | 8 ламп в год на 1 подъезд |
| 3. Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены. | 1 раз в 3 года |
| 4. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. | 1 раз в 3 года |
| Услуги по управлению МКД: |
| 1. Хранение технических паспортов многоквартирных домов, при их наличии. | Постоянно |
| 2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными организациями. | Один раз в год |
| 3. Осуществление контроля за выполнением работ подрядными организациями. | Постоянно |
| 4. Приемка работ, услуг выполненных (оказанных) подрядными организациями. | Один раз в месяц |
| 5. Перечисление денежных средств подрядным организациям. | По условиям договора |
| 6. Начисление и сбор платы за жилищные услуги. | Ежемесячно |
| 7. Формирование собственникам помещений счетов-извещений на оплату жилищных услуг с размещением дополнительной информации для Собственников на их оборотной стороне. Доставка счетов-извещений в почтовые ящики Собственников и пользователей помещений | Один раз в месяц, до 7 числа текущего месяца за прошедший месяц |
| 8. Проведение работы с собственниками, нанимателями помещений по погашению ими задолженности по оплате за услуги, работы по настоящему договору (при условии оплаты собственниками судебных издержек). | Ежедневно |
| 9. Проведение текущей сверки расчетов с собственниками и нанимателями помещений за оказанные жилищные услуги. | По обращению указанных лиц |
| 10. Прием граждан по вопросам пользования помещениями в МКД и общим имуществом МКД. | По утвержденному графику работы отдела по управлению МКД |
| 11. Регистрация и контроль обращений граждан. | Ежедневно по графику работы общего отдела |
| 12. Подготовка и доставка собственникам и нанимателям помещений различных информационных сообщений, в рамках настоящего договора. | При наличии указанной информации |
| 13. Выдача справок гражданам о финансовом состоянии их лицевого счета. | По утвержденному графику бухгалтерии |
| 14. Проведение работ по планированию ремонтов общего имущества МКД. | Ежемесячно |
| 15. Подготовка рекомендаций по проведению ремонтов общего имущества МКД. | Один раз в год |
| 16. Составление сметной документации на проведение ремонтов общего имущества МКД. | Ежедневно |
| 17. Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах за прошедший год | В первом квартале года, следующего за отчетным |
| 18. Подготовка, соглашений о дополнении и изменении договора. | При возникновении необходимости внести изменения. |
| 19. Доведение условий настоящего договора до собственников, вновь приобретающих права владения на помещения в МКД и лиц, имеющих намерение стать таковыми, разъяснение указанным лицам отдельных условий договора. | По обращению указанных лиц |
| 20. Предоставление в Администрацию ЮГО, запрашиваемых данных, связанных с управлением МКД. | По запросу указанной организации. |
| 21. Привлечение собственников МКД к управлению МКД. | По необходимости |
| 22. Сдача уполномоченным представителям собственников выполненных работ, оказанных услуг по настоящему договору. | Один раз в месяц |
| 23. Услуги паспортного стола. | По утвержденному графику паспортного стола |
| 24.По договору с Управлением социальной защиты населения Администрации Южноуральского городского округа производить расчет размера компенсации на оплату жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 20.07.2011 г., № 230-П "О Положении, о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Челябинской области" | Один раз в месяц |
| 25.Внесение изменений в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда Челябинской области (БАРС WEB жилищного фонда) | до 15 числа месяца, в котором произошли изменения . |
| 26.Размещение на официальном сайте Администрации Южноуральского городского округа, информационных стендах, информацию, определенную Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г., № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», | Ежегодно. |
| 27.Размещение необходимых сведений в государственные информационные системы «ГИС ЖКХ», «Реформа ЖКХ» | Ежегодно |