Форма утверждена приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22.12.2014 г. № 882/пр

Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                   об исполнении управляющей организацией ООО «Жилсоюз»                                                                                                                                         договора управления № 56 от 01.10.2015 г. многоквартирным домом № 8 по ул. Космонавтов,  за январь - февраль 2017  год

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 27.03.2017 г. |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2017 г. |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | 28.02.2017 г. |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества. |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | Руб. | 91497 |
| 5. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 55795 |
| 6. | - за содержание дома | руб. | 35793 |
| 7 | - за текущий ремонт | руб. | 14252 |
| 8 | - за услуги управления | руб. | 3053 |
| 9 | - Холодная вода, используемая при содержании общего имущества | руб. | 165 |
| 10 | - Электрическая энергия, используемая при содержании общего имущества | руб. | 2532 |
| 11 | Получено денежных средств, в т.ч. | руб. | 59250 |
| 12 | - денежных средств от потребителей (от собственников и нанимателей помещений) | руб. | 52581 |
| 13 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 |
| 14 | - субсидий | руб. | 0 |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 6669 |
| 16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 150747 |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 94952 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги). |
| 19 | Наименование работ | - | Содержание общего имущества. |
| 20 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 28505 |
| 21 | Наименование работ | - | Вывоз и захоронение ТКО |
| 22 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 6894 |
| 23 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
| 24 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 394 |
| 25 | Наименование работ | - | Услуги управления |
| 26 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 3053 |
| 27 | Наименование работ | - | Холодная вода, используемая при содержании общего имущества |
| 28 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 165 |
| 29 | Наименование работ | - | Электрическая энергия, используемая при содержании общего имущества |
| 30 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 2532 |
| 31 | Наименование работ | - | Текущий ремонт общего имущества. |
| 32 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 14252 |
| Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) |
| Содержание общего имущества: |
| 33 | Наименование работ | - | Содержание аварийно-диспетчерской службы. |
| 34 | Периодичность | - | Круглосуточно по заявке граждан |
| 35 | Наименование работ | - | Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; |
| 36 | Периодичность | - | 12 раз за зимний период |
| 37 | Наименование работ | - | Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; |
| 38 | Периодичность | - | 6 раз за зимний период |
| 39 | Наименование работ | - | Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом; |
| 40 | Периодичность | - | 6 раз за зимний период |
| 41 | Наименование работ | - | Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; |
| 42 | Периодичность | - | 6 раз за зимний период |
| 43 | Наименование работ | - | Очистка урн от мусора. |
| 44 | Периодичность | - | 1 раз в сутки |
| 45 | Наименование работ | - | Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. |
| 46 | Периодичность | - | 12 раз за зимний период |
| 47 | Наименование работ | - | Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. |
| 48 | Периодичность | - | 1 раз в сезон |
| 49 | Наименование работ | - | Подметание пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. |
| 50 | Периодичность | - | 2 раза в месяц с апреля по сентябрь |
| 51 | Наименование работ | - | Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. |
| 52 | Периодичность | - | 1раза в месяц с апреля по сентябрь |
| 53 | Наименование работ | - | Сбор мусора в мешки. |
| 54 | Периодичность | - | 1 раз в сутки с апреля по сентябрь |
| 55 | Наименование работ | - | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). |
| 56 | Периодичность | - | 2 раза в месяц с апреля по сентябрь |
| 57 | Наименование работ | - | Погрузка мусора вручную на транспорт |
| 58 | Периодичность | - | 1 раз в неделю с апреля по сентябрь |
| 59 | Наименование работ | - | Вывоз транспортом мусора с придомовой территории; |
| 60 | Периодичность | - | 1 раз в неделю с апреля по сентябрь |
| 61 | Наименование работ | - | Стрижка кустарников; |
| 62 | Периодичность | - | 1 раз за сезон |
| 63 | Наименование работ | - | Выкашивание травы вручную |
| 64 | Периодичность | - | 1 раз за сезон |
| 65 | Наименование работ | - | Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части |
| 66 | Периодичность | - | 1 раз за сезон |
| 67 | Наименование работ | - | Осмотр системы отопления: - внутриквартирных устройств (проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры). |
| 68 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 69 | Наименование работ | - | Осмотр системы отопления, ХВС, ГВС: - устройств в чердачных и подвальных помещениях (проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок - подставок для магистральных трубопроводов, наличие теплоизоляции). |
| 70 | Периодичность | - | 1 раз в месяц |
| 71 | Наименование работ | - | Осмотр внутриквартирных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации (проверка исправности запорной и регулировочной арматуры; проверка состояния трубопроводов, при необходимости проведения работ по установке хомутов и бандажей). |
| 72 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 73 | Наименование работ | - | Регулировка системы отопления после ее включения. |
| 74 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 75 | Наименование работ | - | Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. |
| 76 | Периодичность | - | 1 раз в месяц |
| 77 | Наименование работ | - | Устранение мелких неисправностей после осмотров систем, выполнение заявочного ремонта: - временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках; - смена кран-буксы (без ее стоимости), без снятия смесителя с места; - уплотнение сгонов; -регулировка смывного бачка без смены устройств; -очистка канализационной сети (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования); - подчеканка канализационных труб (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). |
| 78 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 79 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления холодной воды: Периодический осмотр: -внешний осмотр прибора на предмет отсутствия внешних повреждений, целостности и надежности соединений; наличия и целостности пломбировки; - проверка работоспособности прибора; - Снятие показаний прибора, запись результатов, их анализ и распечатка, для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов; - выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации прибора. |
| 80 | Периодичность | - | 1 раз в месяц |
| 81 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомовых прибора, узла учета потребления холодной воды: Профилактическое обслуживание: - Протирка от пыли; - Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием задвижек и вентилей. |
| 82 | Периодичность | - | 1 раз в 6 месяцев |
| 83 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления холодной воды: - Проведение промывки проточной части расходомеров |
| 84 | Периодичность | - | При необходимости |
| 85 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления холодной воды: - Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией |
| 86 | Периодичность | - | 1 раз в три месяца |
| 87 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Периодический осмотр: - Внешний осмотр прибора на предмет: отсутствия внешних повреждений; целостности и надежности соединений; наличия и целостности пломбировки. - Проверка условий эксплуатации прибора на объекте на предмет: отсутствия подтекания через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей; отсутствия попадания воды на прибор сверху и затопления подвального помещения; отсутствия возможности попадания посторонних лиц в помещение, где установлен прибор; соблюдения технологических параметров. - Проверка работоспособности прибора; - Снятие показаний прибора, запись результатов, их анализ и распечатка, для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов; - Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации прибора. |
| 88 | Периодичность | - | 3 раза в месяц |
| 89 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Профилактическое обслуживание: - Протирка от пыли; - Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей. |
| 90 | Периодичность | - | 1 раз в 6 месяцев |
| 91 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Профилактическое обслуживание: - Проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка до восполнения потерь от высыхания; - Проведение промывки проточной части расходомеров. |
| 92 | Периодичность | - | При необходимости |
| 93 | Наименование работ | - | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Профилактическое обслуживание: - Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией; - Запуск воды с общих вентилей к приборам; - Проверка работы счетного механизма водосчетчика. |
| 94 | Периодичность | - | 1 раз в три месяца |
| 95 | Наименование работ | - | Содержание строительных конструкций: - Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта; - Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги; - Ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель). |
| 96 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 97 | Наименование работ | - | Содержание электрических сетей: - Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. |
| 98 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 99 | Наименование работ | - | Содержание электрических сетей: - Замена перегоревшей электролампы. |
| 100 | Периодичность | - | 8 ламп в год на 1 подъезд |
| 101 | Наименование работ | - | Содержание электрических сетей: - Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены; - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. |
| 102 | Периодичность | - | 1 раз в три года |
| 103 | Исполнитель работы | - | ООО «Жилсоюз» |
| 104 | ИНН | - | 7424026502 |
| 105 | Наименование работ | - | Услуги управления МКД |
| 106 | Периодичность | - | ежедневно |
| 107 | Исполнитель работы | - | ООО «Жилсоюз» |
| 108 | ИНН | - | 7424026502 |
| 109 | Единица измерения | - | Кв.м |
| 110 | Стоимость на ед.изм. | руб | 6,18 |
| 111 | Наименование работ | - | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов. |
| 112 | Исполнитель работы | - | ЮМУП «Уклад» |
| 113 | ИНН | - | 7424000462 |
| 114 | Периодичность | - | Ежедневно |
| 115 | Наименование работ | - | Вывоз твердых коммунальных отходов. |
| 116 | Исполнитель работы | - | ИП Безносов О.А. |
| 117 | ИНН | - | 742401715558 |
| 118 | Периодичность | - | Ежедневно |
| 119 | Единица измерения | - | Кв.м. |
| 120 | Стоимость на ед.изм. | руб | 1,40 |
| 121 | Наименование работ | - | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу в МКД ,с привлечением специализированной организации. |
| 122 | Исполнитель работы | - | ООО «Партнер-Газ» |
| 123 | ИНН | - | 7418021129 |
| 124 | Периодичность | - | Ежедневно |
| 125 | Единица измерения | - | Кв.м |
| 126 | Стоимость на ед.изм. | руб | 0,08 |
| Текущий ремонт общего имущества: |
| 127 | Наименование работ | - | Смена выключателя в подъезде № 1 |
| 128 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 129 | Наименование работ | - | Смена счетчика ХВС |
| 130 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 131 | Наименование работ | - | Смена трубопроводов ХВС |
| 132 | Периодичность | - | 1 раз в год |
| 133 | Исполнитель работы | - | ООО «Жилсоюз» |
| 134 | ИНН | - | 7424026502 |
| 135 | Единица измерения | - | Кв.м. |
| 136 | Стоимость на ед.изм. | руб | 4,45 |
| 137 | Наименование работ | - | Холодная вода используемая при содержании общего имущества |
| 138 | Периодичность | - | Ежемесячно |
| 139 | Исполнитель работы | - | ООО «Водоснабжение плюс» |
| 140 | ИНН | - | 7424004330 |
| 141 | Единица измерения | - | Кв.м. |
| 142 | Стоимость на ед.изм. | руб | 0,03466 |
| 143 | Наименование работ | - | Электрическая энергия, используемая при содержании общего имущества |
| 144 | Периодичность | - | Ежемесячно |
| 145 | Исполнитель работы | - | ОАО «ЮТСК» |
| 146 | ИНН | - | 7424024520 |
| 147 | Единица измерения | - | Кв.м. |
| 148 | Стоимость на ед.изм. | руб | 0,53139 |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | Стоимость на ед.изм. |
| 149 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 150 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 151 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 152 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам * |
| * Сведения не раскрыты, в связи с тем, что организация не является исполнителем коммунальных услуг |

Директор ООО «Жилсоюз» _______________________________Л.С.Ильина

Исполнитель: гл. экономист Паженских Н.П., тел. 8(351 34)4-20-23