«Утверждаю»

Директор ООО «Жилсоюз»

_______________ Л.С.Ильина

Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                   об исполнении управляющей организацией ООО «Жилсоюз»                                                                                                                                         договора управления № 56 от 01.10.2015 г. многоквартирным домом № 8 по ул. Космонавтов за 2016  год

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 3.02.2017 г. |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 г. |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 г. |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества. |
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | Руб. | 40953 |
| 5 | - переплата потребителями | Руб. | 40953 |
| 6 | -задолженность потребителей | Руб. | 0 |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 388458 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 206687 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 131492 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 18320 |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч. | руб. | 439002 |
| 12. | - денежных средств от потребителей (от собственников и нанимателей помещений) | руб. | 356574 |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 |
| 14. | - субсидий | руб. | 0 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 82428 |
| 16. | - прочие поступления | руб. | 0 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 479955 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 91497 |
| 19 | - переплата потребителями | руб. | 91497 |
| 20. | - задолженность потребителей | руб | 0 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде. |
| Содержание общего имущества: |
| 21. | Наименование работ | - | Содержание аварийно-диспетчерской службы. |
| 22. | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
| 23 | Периодичность |  | Круглосуточно по заявке граждан |
|  | Наименование работ |  | Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 12 раз за зимний период |
|  | Наименование работ |  | Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 6 раз за зимний период |
|  | Наименование работ |  | Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом; |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 6 раз за зимний период |
|  | Наименование работ |  | Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 6 раз за зимний период |
|  | Наименование работ |  | Очистка урн от мусора. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в сутки |
|  | Наименование работ |  | Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 12 раз за зимний период |
|  | Наименование работ |  | Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в сезон |
|  | Наименование работ |  | Подметание пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 2 раза в месяц с апреля по сентябрь |
|  | Наименование работ |  | Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1раза в месяц с апреля по сентябрь |
|  | Наименование работ |  | Сбор мусора в мешки. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в сутки с апреля по сентябрь |
|  | Наименование работ |  | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 2 раза в месяц с апреля по сентябрь |
|  | Наименование работ |  | Погрузка мусора вручную на транспорт |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в неделю с апреля по сентябрь |
|  | Наименование работ |  | Вывоз транспортом мусора с придомовой территории; |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в неделю с апреля по сентябрь |
|  | Наименование работ |  | Стрижка кустарников; |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз за сезон |
|  | Наименование работ |  | Выкашивание травы вручную |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз за сезон |
|  | Наименование работ |  | Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз за сезон |
|  | Наименование работ |  | Осмотр системы отопления: - внутриквартирных устройств (проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры). |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Осмотр системы отопления, ХВС, ГВС: - устройств в чердачных и подвальных помещениях (проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок - подставок для магистральных трубопроводов, наличие теплоизоляции). |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в месяц |
|  | Наименование работ |  | Осмотр внутриквартирных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации (проверка исправности запорной и регулировочной арматуры; проверка состояния трубопроводов, при необходимости проведения работ по установке хомутов и бандажей). |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Регулировка системы отопления после ее включения. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в месяц |
|  | Наименование работ |  | Устранение мелких неисправностей после осмотров систем, выполнение заявочного ремонта: - временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках; - смена кран-буксы (без ее стоимости), без снятия смесителя с места; - уплотнение сгонов; -регулировка смывного бачка без смены устройств; -очистка канализационной сети (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования); - подчеканка канализационных труб (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления холодной воды: Периодический осмотр: -внешний осмотр прибора на предмет отсутствия внешних повреждений, целостности и надежности соединений; наличия и целостности пломбировки; - проверка работоспособности прибора; - Снятие показаний прибора, запись результатов, их анализ и распечатка, для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов; - выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации прибора. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в месяц |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомовых прибора, узла учета потребления холодной воды: Профилактическое обслуживание: - Протирка от пыли; - Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием задвижек и вентилей. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления холодной воды: - Проведение промывки проточной части расходомеров |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | При необходимости |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления холодной воды: - Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в три месяца |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Периодический осмотр: - Внешний осмотр прибора на предмет: отсутствия внешних повреждений; целостности и надежности соединений; наличия и целостности пломбировки. - Проверка условий эксплуатации прибора на объекте на предмет: отсутствия подтекания через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей; отсутствия попадания воды на прибор сверху и затопления подвального помещения; отсутствия возможности попадания посторонних лиц в помещение, где установлен прибор; соблюдения технологических параметров. - Проверка работоспособности прибора; - Снятие показаний прибора, запись результатов, их анализ и распечатка, для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов; - Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации прибора. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 3 раза в месяц |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Профилактическое обслуживание: - Протирка от пыли; - Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Профилактическое обслуживание: - Проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка до восполнения потерь от высыхания; - Проведение промывки проточной части расходомеров. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | При необходимости |
|  | Наименование работ |  | Техническое обслуживание общедомового прибора, узла учета потребления тепловой энергии, горячей воды: Профилактическое обслуживание: - Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией; - Запуск воды с общих вентилей к приборам; - Проверка работы счетного механизма водосчетчика. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в три месяца |
|  | Наименование работ |  | Содержание строительных конструкций: - Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта; - Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги; - Ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель). |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Содержание электрических сетей: - Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Содержание электрических сетей: - Замена перегоревшей электролампы. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 8 ламп в год на 1 подъезд |
|  | Наименование работ |  | Содержание электрических сетей: - Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены; - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в три года |
|  | Наименование работ |  | Оказание услуг обращения с твердыми коммунальными отходами, с привлечением специализированных организаций. |
|  | Исполнитель работы |  | ЮМУП «Уклад» |
|  | ИНН |  | 7424000462 |
|  | Периодичность |  | Ежедневно |
|  | Наименование работ |  | Оказание услуг обращения с твердыми коммунальными отходами, с привлечением специализированных организаций. |
|  | Исполнитель работы |  | ИП Безносов О.А. |
|  | ИНН |  | 742401715558 |
|  | Периодичность |  | Ежедневно |
|  | Наименование работ |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу в МКД ,с привлечением специализированной организации. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Партнер-Газ» |
|  | ИНН |  | 7418021129 |
|  | Периодичность |  | Ежедневно |
| Текущий ремонт общего имущества: |
|  | Наименование работ |  | Смена патрона |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Смена потолотенцесушителя |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 3 раза в год |
|  | Наименование работ |  | Изоляция трубопроводов |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Смена трубопроводов |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 4 раза в год |
|  | Наименование работ |  | Уборка подвала от мусора |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Замена кабеля. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Ремонт стены и крыши подвала |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Краска для окраски малых форм |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Ремонт скамейки |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Смена сгона |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Смена крана в тепловом узле |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
|  | Наименование работ |  | Подготовка к отопительному сезону. |
|  | Исполнитель работы |  | ООО «Жилсоюз» |
|  | ИНН |  | 7424026502 |
|  | Периодичность |  | 1 раз в год |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
| 24. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам: |
| 28 | Переходящие остатки денежных средств ((на начало периода), в том числе: | руб. | 0 * |
| 29 | - переплата потребителями | руб. | 0* |
| 30 | - задолженность потребителей | руб. | 0* |
| 31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0* |
| 32. | - переплата потребителями | руб. | 0* |
| 33. | - задолженность потребителей | руб. | 0* |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
| 34. | Вид коммунальной услуги | - | 0* |
| 35. | Единица измерения | - | 0* |
| 36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 0* |
| 37. | Начислено потребителям | руб. | 0* |
| 38. | Оплачено потребителями | руб. | 0* |
| 39. | Задолженность потребителей | руб. | 0* |
| 40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0* |
| 41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0* |
| 42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0* |
| 43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0* |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |
| 44. | Количество поступивших претензий | ед. | 0* |
| 45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0* |
| 46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | 0* |
| 47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0* |
| Информация о ведении претензионно -исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0* |
| 49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0* |
| 50. | Получено денежных средств по результатам претензионно - исковой работы | руб. | 0* |
| * Сведения с 28 по 50 строку не раскрыты, в связи с тем что организация не является исполнителем коммунальных услуг |

--------------------------------

<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.