УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

| Наименование услуг, работ | Периодичность (сроки) услуг, работ |
| --- | --- |
| Содержание аварийно - диспетчерской службы (АДС): |
| 1.Ликвидация засоров канализации. | По заявке граждан |
| 2.Устранение аварийных повреждений систем водоснабжения, отопления и канализации. |  |
| 3.Ликвидация повреждений во внутренних сетях электроснабжения |  |
| Содержание придомовой территории: |
| Осенне - зимний период (октябрь - март): |  |
| 1. Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 12 раз за зимний период |
| 2. Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 3. Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 4. Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. | 12 раз за зимний период |
| 7. Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. | 1 раз в сезон |
| 8. Снятие с крыши и козырьков снега и наледи, без включения стоимости услуг автовышки и услуг промышленных альпинистов, применяемых при выполнении работ в затраты на содержание ОИ в МКД. | два раза за зимний период |
| Весенне - летний период (апрель - сентябрь): |  |
| 1.Подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 2 раза в месяц |
| 2. Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. | 1 раз в месяц |
| 3.Сбор мусора в мешки. | 1 раз в сутки |
| 4. Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). | 2 раза в месяц |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Погрузка мусора вручную на транспорт. | 2 раза в месяц |
| 7. Вывоз транспортом мусора с придомовой территории. | 2 раза в месяц |
| 8. Стрижка кустарников. | 1 раз за сезон |
| 9. Выкашивание травы вручную. | 1 раз за сезон |
| 10. Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. | 1 раз за сезон |
| Содержание инженерных систем и их оборудования: |
| 1. Осмотр внутриквартирных инженерных систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения и их оборудования на предмет выявления неисправностей, определения их работоспособности. | 1 раз в год |
| 2.Осмотр систем ХВС, ГВС, водоотведения и их оборудования, расположенных в местах общего пользования на предмет выявления неисправностей, определения их работоспособности. | 1 раз в месяц |
| 3. Осмотр системы отопления и ее оборудования, расположенной в местах общего пользования на предмет выявления неисправностей, определения их работоспособности | 1 раз в месяц в отопительный период. |
| 4. Регулировка системы отопления после ее включения. | 1 раз в год |
| 5. Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. | 1 раз в месяц |
| 6. Смена кран-буксы (без ее стоимости), без снятия смесителя с места | 1 раз в год |
| 7.Регулировка смывного бачка без смены устройств. | 1 раз в год |
| 8. Подготовка системы отопления к отопительному периоду, включающее в себя гидравлическое испытание, промывку и регулировку системы отопления. | 1 раз в год, в соответствии с графиком работ, согласованном с теплоснабжающей организацией |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов потребления энергоресурсов |
| 1. Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды: |
| 1.1.Периодический осмотр: |  |
| 1.1.1.Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. | 3 раза в месяц |
| 1.1.2.Проверка условий эксплуатации приборов и соблюдения технических параметров. |  |
| 1.1.3. Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.1.4.Снятие показаний приборов, запись результатов, предоставление их в энергоснабжающую организацию. |  |
| 1.2. Профилактическое обслуживание: |  |
| 1.2.1.Протирка прибора от пыли. | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.2.2.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей; | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.2.3.Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2.4.Запуск воды с общих вентилей к приборам. |  |
| 2.Техническое обслуживание общедомовых приборов потребления электроэнергии |  |
| 2.1. Проверка герметичности соединений арматуры и прибора учета. | 1 раз в 3 месяца |
| 2.2. Проверка целостности прибора учета. | 1 раз в 3 месяца |
| 2.3. Проверка наличия и целостности пломб | 1 раз в месяц |
| 2.4. Контрольные снятия показаний счетчиков электроэнергии, передача показаний в энергоснабжающую организацию | 1 раз в месяц |
| Содержание строительных конструкций: |
| 1. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта. | 1 раз в год |
| 2. Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги. | 1 раз в год |
| 3. Прочистка вентиляционных каналов. | По заявке граждан |
| 4. Контроль состояния и определение работоспособности системы вентиляции. | Три раза в год |
| Содержание электрических сетей: |
| 1. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. | 1 раз в год |
| 2. Замена перегоревшей электролампы | 8 ламп в год на 1 подъезд |
| 3. Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены. | 1 раз в 3 года |
| 4. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. | 1 раз в 3 года |