Перечень работ,  услуг по содержанию общего имущества,  оказываемых управляющей организацией  ООО «Жилсоюз» в отношении общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Южноуральск, ул.Советской Армии, 2, для размещения на официальном сайте, по состоянию на 02.07.2015 г.

| Наименование услуг, работ | Периодичность (сроки) услуг, работ |
| --- | --- |
| Содержание аварийно - диспетчерской службы (АДС): |
| 1. Содержание АДС. | круглосуточно |
| 2. Выполнение работ в местах общего пользования и квартирах в неурочное время, выходные, праздничные дни: |  |
| 2.1. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах отопления, водоснабжения путем накладки хомутов. | по заявке граждан |
| 2.2. Устранение течи смесителей без снятия их с места, путем набивки сальников, смены прокладок. | по заявке граждан |
| 2.3. Уплотнение сгонов. | по заявке граждан |
| 2.4. Очистка канализационных сетей (стояков в местах общего пользования и квартирах, лежаков в местах общего пользования). | по заявке граждан |
| 2.5. Регулировка смывного бачка, без смены устройств. | по заявке граждан |
| 2.6. Отключение, подключение системы отопления, водоснабжения для ликвидации аварийных ситуаций. | работа, сопутствующая устранению аварийной ситуации |
| Содержание придомовой территории: |
| Осенне - зимний период (октябрь - март): |  |
| 1. Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 12 раз за зимний период |
| 2. Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 3. Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 4. Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. | 12 раз за зимний период |
| 7. Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. | 1 раз в сезон |
| Весенне - летний период (апрель - сентябрь): |  |
| 1.Подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 2 раза в месяц |
| 2. Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. | 1 раз в месяц |
| 3.Сбор мусора в мешки. | 1 раз в сутки |
| 4. Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). | 2 раза в месяц |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Погрузка мусора вручную на транспорт. | 1 раз в неделю |
| 7. Вывоз транспортом мусора с придомовой территории. | 1 раз в неделю |
| 8. Стрижка кустарников. | 1 раз за сезон |
| 9. Выкашивание травы вручную. | 1 раз за сезон |
| 10. Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. | 1 раз за сезон |
| Содержание инженерных сетей: |
| 1. Осмотр системы отопления: |  |
| 1.1. Внутриквартирные устройства (проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры). | 1 раз в год |
| 2. Осмотр систем отопления, ХВС, ГВС. |  |
| 2.1. Устройства в чердачных и подвальных помещениях (проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок - подставок для магистральных трубопроводов, наличие теплоизоляции). | 1 раз в месяц |
| 3. Осмотр внутриквартирных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации (проверка исправности запорной и регулировочной арматуры; проверка состояния трубопроводов, при необходимости проведения работ по установке хомутов и бандажей). | 1 раз в год |
| 4. Регулировка системы отопления после ее включения. | 1 раз в год |
| 5. Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. | 1 раз в месяц |
| 6. Устранение мелких неисправностей после осмотров систем, выполнение заявочного ремонта: |  |
| 6.1. Временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках. | 1 раз в год |
| 6.2. Смена кран-буксы (без ее стоимости), без снятия смесителя с места | 1 раз в год |
| 6.3. Уплотнение сгонов. | 1 раз в год |
| 6.4. Регулировка смывного бачка без смены устройств. | 1 раз в год |
| 6.5. Очистка канализационной сети (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). | 1 раз в год |
| 6.6. Подчеканка канализационных труб (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). | 1 раз в год |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления энергоресурсов |
| 1. Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления тепловой энергии: |
| 1.1.Периодический осмотр: |  |
| 1.1.1.Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. | 3 раза в месяц |
| 1.1.2.Проверка условий эксплуатации приборов на объекте на предмет: -отсутствия подтекания через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей; - отсутствия попадания воды на приборы сверху и затопления подвальных помещений; -отсутствия возможности попадания посторонних лиц в помещения, где установлены приборы; -соблюдения технологических параметров. |  |
| 1.1.3. Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.1.4.Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка , для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов. |  |
| 1.1.5.Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов. |  |
| 1.2. Профилактическое обслуживание: |  |
| 1.2.1.Протирка от пыли. | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.2.2. Проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка до восполнения потерь от высыхания. | при необходимости |
| 1.2.3.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей; | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.2.4.Проведение промывки проточной части расходомеров; | при необходимости |
| 1.2.5.Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2.6.Запуск воды с общих вентилей к приборам. |  |
| 1.2.7.Проверка работы счетного механизма водосчетчика. |  |
| 2.Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления холодной воды |
| 2.1. Периодический осмотр: |  |
| 2.1.1.Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. | 1 раз в месяц |
| 2.1.2.Проверка работоспособности приборов. |  |
| 2.1.3.Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка, для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов |  |
| 2.1.4.Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов. |  |
| 2.2.Профилактическое обслуживание: |  |
| 2.2.1.Протирка от пыли. | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.2.2.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием задвижек и вентилей; |  |
| 2.2.3.Проведение промывки проточной части расходомеров; | При необходимости |
| 2.2.4.Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в 3 месяца |
| Содержание строительных конструкций: |
| 1. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта. | 1 раз в год |
| 2. Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги. | 1 раз в год |
| 3. Ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель). | 1 раз в год |
| Содержание электрических сетей: |
| 1. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. | 1 раз в год |
| 2. Замена перегоревшей электролампы | 8 ламп в год на 1 подъезд |
| 3. Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены. | 1 раз в 3 года |
| 4. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. | 1 раз в 3 года |
| Услуги по управлению многоквартирным домом: |
| 1. Хранение технических паспортов многоквартирных домов, при их наличии. | в течение периода выполнения услуг |
| 2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными организациями. | ежегодно |
| 3. Осуществление контроля за выполнением работ подрядными организациями. | в течение срока выполнения услуг |
| 4. Приемка работ, услуг выполненных (оказанных) подрядными организациями. | по мере готовности работ к сдаче |
| 5. Начисление и сбор платы за жилищные услуги. | ежемесячно |
| 6. Формирование и рассылка собственникам помещений счетов-извещений на оплату жилищных услуг с информацией. | один раз в месяц |
| 7. Учет собранных денежных средств за услуги подрядных организаций. | один раз в месяц |
| 8. Перечисление денежных средств подрядным организациям. | в сроки, определенные договорами с подрядными организациями |
| 9. Осуществление перерасчета платы за жилищные услуги в зависимости от фактического объема их потребления , наличия перерыва в их предоставлении. | один раз в месяц |
| 10. Проведение работы с собственниками жилых помещений по погашению ими задолженности по оплате за услуги, работы по настоящему договору (при условии оплаты собственниками судебных издержек). | ежемесячно |
| 11. Проведение текущей сверки расчетов с собственниками и нанимателями помещений за оказанные жилищные услуги. | по обращению |
| 12. Прием граждан по вопросам пользования помещениями в МКД и общим имуществом МКД, по вопросам изменения состава проживающих. | по утвержденному графику |
| 13. Регистрация и контроль обращений граждан. | ежедневно |
| 14. Подготовка и доставка письменных уведомлений собственникам и пользователям помещений об изменении условий договора. | в порядке, установленном Договором управления |
| 15. Выдача справок гражданам о финансовом состоянии их лицевого счета. | по утвержденному графику |
| 16. Проведение работ по планированию ремонтов общего имущества МКД. | ежемесячно |
| 17. Подготовка рекомендаций по проведению ремонтов общего имущества МКД. | один раз в год |
| 18. Составление сметной документации на проведение ремонтов общего имущества МКД. | ежемесячно |
| 19. Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах за прошедший год | 1 квартал года, следующего за отчетным |
| 20. Подготовка соглашений о дополнении и изменении договора. | один раз в год |
| 21. Доведение условий настоящего договора до собственников, вновь приобретающих права владения на помещения в МКД и лиц, имеющих намерение стать таковыми, разъяснение указанным лицам отдельных условий договора. | по обращению указанных лиц |
| 22. Предоставление в Администрацию ЮГО, запрашиваемых данных, связанных с управлением МКД. | в сроки, установленные Администрацией ЮГО |
| 23. Привлечение собственников МКД к управлению МКД. | по мере необходимости |
| 24. Сдача представителям совета (собственникам) выполненных работ, оказанных услуг по содержанию общего имущества дома. | один раз в квартал (полугодие) |
| 25. Сдача представителям совета ( собственникам) выполненных работ, оказанных услуг по ремонту общего имущества дома. | ежемесячно |
| 26. Услуги паспортного стола. | по утвержденному графику |
| 27. Заключение договора с Управлением социальной защиты населения по расчету компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. | один раз в год. |
| 28. Выполнение расчета компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. | ежемесячно |
| 29. Сдача в Управление социальной защиты населения выполненных документов по компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. | ежемесячно |
| 30. Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. | по утвержденному графику |
| 31.Внесение изменений в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда Челябинской области (БАРС WEB жилищного фонда) | до 15 числа месяца, в течение которого произошли изменения сведений, внесенных в программу. |
| 32.Размещение на официальном сайте Администрации Южноуральского городского округа, информационных стендах, информацию, определенную Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г., № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», | ежегодно. |
| 33. Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ. | по утвержденному графику |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Перечень работ определен собственниками помещений в многоквартирных работ, с учетом рекомендаций управляющей организации, утвержден на общих собраниях собственников, включен управляющей организацией в план работ, приведенный в настоящем разделе.

Директор ООО «Жилсоюз»_______________________ Л.С.Ильина

Составил: главный экономист Паженских Н.П., 8 (351 34) 4-20-23