Проект плана

работ (услуг) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Южноуральск, ул. Советской Армии, 2,                                                                  находящегося в управлении ООО «Жилсоюз»,  для размещения на официальном сайте, на период с августа по декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность работ (услуг) | Срок осуществления работ (услуг) | Сведения об исполнении работ | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилого дома, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | стены и фасады: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | осмотр элементов и конструкций зданий в целях выявления неисправностей | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 1.2. | крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | осмотр элементов и конструкций зданий в целях выявления неисправностей | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 1.2.2. | осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 1.2.3. | укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 раз в год | август |  |  |
| 1.3. | оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | осмотр элементов и конструкций зданий в целях выявления неисправностей | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 1.3.2. | ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель) | 1 раз в год | сентябрь |  |  |
| 1.4. | внешнее благоустройство: |  |  |  |  |
| 1.4.1. | осмотр элементов благоустройства на придомовой территории в целях выявления неисправностей | 1 раз в год | август |  |  |
| 1.5. | санитарная уборка жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 1.6. | санитарная очистка придомовой территории: |  |  |  |  |
| 1.6.1. | подметание вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед входами в подъезды | 12 раз за зимний период | немедленно во время снегопада, с октября по декабрь |  |  |
| 1.6.2. | посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед входами в подъезды | 6 раз за зимний период | во время гололеда, с октября по декабрь |  |  |
| 1.6.3. | очистка вручную от наледи площадок перед входами в подъезды | 6 раз за зимний период | во время гололеда, с октября по декабрь |  |  |
| 1.6.4. | очистка от уплотненного снега площадок перед входами в подъезды | 6 раз за зимний период | с октября по декабрь |  |  |
| 1.6.5. | очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ежедневно |  |  |
| 1.6.6. | механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог | 12 раз за зимний период | немедленно после снегопада, с октября по декабрь |  |  |
| 1.6.7. | доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда | 1 раз в сезон | сентябрь |  |  |
| 1.6.8. | подметание территории вручную | 2 раза в месяц | 1, 3 неделя месяца, с августа по октябрь |  |  |
| 1.6.9. | сбор мусора в мешки | 1 раз в сутки | ежедневно, с августа по сентябрь |  |  |
| 1.6.10. | уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 2 раза в месяц | 2, 4 неделя месяца, с августа по сентябрь |  |  |
| 1.6.11 | подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок | 1 раз в месяц | 1,3 неделя месяца, с августа по сентябрь |  |  |
| 1.6.12. | погрузка мусора вручную на транспорт | 1 раз в неделю | по понедельникам, с августа по сентябрь |  |  |
| 1.6.13. | вывоз транспортом мусора с территории домовладений | 1 раз в неделю | по понедельникам, с августа по сентябрь |  |  |
| 1.6.14. | стрижка кустарников | 1 раз в сезон | август |  |  |
| 1.6.15. | выкашивание травы вручную | 1 раз в сезон | август |  |  |
| 1.6.16. | вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части | 1 раз в сезон | август |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | центральное отопление: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | осмотр внутриквартирных устройств | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 2.1.2. | осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц | 1-я неделя месяца |  |  |
| 2.1.3 | регулировка системы отопления после ее включения | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 2.1.4 | замер параметров теплоносителей в тепловом узле | 1 раз в месяц | 1-я неделя месяца |  |  |
| 2.1.5 | временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках | 1 раз в год | немедленно с момента получения заявки |  |  |
| 2.1.6. | уплотнение сгонов | 1 раз в год | немедленно с момента получения заявки |  |  |
| 2.2. | водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц | 1-я неделя месяца |  |  |
| 2.2.2. | осмотр внутриквартирных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 2.2.3. | временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках | 1 раз в год | немедленно с момента получения заявки |  |  |
| 2.2.4. | ремонт смесителя без снятия с места, смена прокладок, набивка сальников | 1 раз в год | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.2.5. | уплотнение сгонов | 1 раз в год | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.2.6. | регулировка смывного бачка без смены устройств | 1 раз в год | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.2.7. | очистка канализационной сети | 1 раз в год | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.2.8. | подчеканка канализационных труб | 1 раз в год | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.3. | электроснабжение: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру | 1 раз в год | октябрь |  |  |
| 2.3.2. | замена прогоревшей электролампы | 8 раз в год | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.3.3. | ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены | 1 раз в три года | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки или по результатам осмотра |  |  |
| 2.3.4. | проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в МОП | 1 раз в три года |  |  |  |
| 3. | Аварийное обслуживание, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | содержание аварийно диспетчерской службы | круглосуточно | круглосуточно |  |  |
| 3.1.2. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах водоснабжения путем накладки хомутов | по заявке граждан | немедленно с момента подачи заявки |  |  |
| 3.1.3. | устранение течи смесителей без снятия с места, путем набивки сальников, смены прокладок | по заявке граждан | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки |  |  |
| 3.1.4. | уплотнение сгонов | по заявке граждан | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки |  |  |
| 3.1.5. | регулировка смывного бачка, без смены устройств | по заявке граждан | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки |  |  |
| 3.1.6. | отключение, подключение системы водоснабжения для ликвидации аварийных ситуаций | работа, сопутствующая устранению аварийной ситуации | немедленно с момента подачи заявки |  |  |
| 3.1.7 | очистка канализационных сетей (стояков в МОП и квартирах, лежаков в МОП) | по заявке граждан | в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки |  |  |
| 3.2. | центральное отопление: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | содержание аварийно диспетчерской службы | круглосуточно | круглосуточно |  |  |
| 3.2.2. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах отопления путем накладки хомутов | по заявке граждан | немедленно с момента подачи заявки |  |  |
| 3.2.3. | отключение, подключение системы отопления для ликвидации аварийных ситуаций | работа, сопутствующая устранению аварийной ситуации | немедленно с момента подачи заявки |  |  |
| 3.3. | электроснабжение: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | восстановление освещения | по заявке граждан | немедленно с момента подачи заявки |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание ОПУ тепловой энергии: |  |  |  |  |
| 4.1. | Периодический осмотр: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. | 3 раза в месяц | 1,2,3 декада месяца |  |  |
| 4.1.2. | Проверка условий эксплуатации приборов на объекте на предмет: -отсутствия подтекания через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей; - отсутствия попадания воды на приборы сверху и затопления подвальных помещений; -отсутствия возможности попадания посторонних лиц в помещения, где установлены приборы; -соблюдения технологических параметров |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Проверка работоспособности приборов |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка , для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов. |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов, необходимости проведения. | при необходимости | при необходимости |  |  |
| 4.2. | Профилактическое обслуживание: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Протирка от пыли. | 1 раз в шесть месяцев | декабрь |  |  |
| 4.2.2. | Проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка до восполнения потерь от высыхания. | при необходимости | при необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей; | 1 раз в шесть месяцев | декабрь |  |  |
| 4.2.4. | Проведение промывки проточной части расходомеров; | при необходимости | при необходимости |  |  |
| 4.2.5. | Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в три месяца | август, октябрь |  |  |
| 4.2.6. | Запуск воды с общих вентилей к приборам. |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Проверка работы счетного механизма водосчетчика. |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления холодной воды |  |  |  |  |
| 5.1. | Периодический осмотр: | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 5.1.1. | Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; -целостности и надежности соединений; -наличия и целостности пломбировки. |  | 4-я неделя месяца |  |  |
| 5.1.2. | Проверка работоспособности приборов. |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка , для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов. |  | При необходимости |  |  |
| 5.2. | Профилактическое обслуживание: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Протирка от пыли. | 1 раз в шесть месяцев | август |  |  |
| 5.2.2. | Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием задвижек и вентилей; |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Проведение промывки проточной части расходомеров; | При необходимости | При необходимости |  |  |
| 5.2.4. | Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в три месяца | август, октябрь |  |  |
| 6. | Перечень (услуг) работ по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 6.1. | Хранение технических паспортов многоквартирных домов, при их наличии | в течение периода выполнения услуг | постоянно |  |  |
| 6.2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД с подрядными организациями | ежегодно | август |  |  |
| 6.3. | Осуществление контроля за выполнением работ подрядными организациями | в течение периода выполнения услуг | постоянно |  |  |
| 6.4. | Приемка работ, услуг выполненных подрядными организациями | по мере готовности работ к сдаче | ежемесячно, до 15 числа текущего месяца за прошедший месяц |  |  |
| 6.5. | Начисление и сбор платы за жилищные услуги | ежемесячно | ежемесячно, до 5 числа текущего месяца |  |  |
| 6.6. | Формирование и рассылка собственникам помещений счетов-извещений на оплату жилищных услуг с информацией | один раз в месяц | до 17 числа текущего месяца за прошедший месяц |  |  |
| 6.7. | Учет собранных денежных средств за услуги подрядных организаций. | один раз в месяц | с 15-25 числа отчетного месяца |  |  |
| 6.8. | Перечисление денежных средств подрядным организациям | в сроки, определенные договорами с подрядными организациями | с 15-25 числа отчетного месяца |  |  |
| 6.9. | Проведение работы с собственниками жилых помещений по погашению ими задолженности по оплате за услуги, работы по настоящему договору (при условии оплаты собственниками судебных издержек) | ежемесячно | понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 ч. |  |  |
| 6.10. | Проведение текущей сверки расчетов за оказанные жилищные услуги | по обращению | понедельник с 8:00 - 17:00ч вторник с 13:00 - 17:00ч среда с 8:00 - 12:00ч пятница с 13:00 - 17:00ч |  |  |
| 6.11. | Прием граждан по вопросам пользования помещениями в МКД и общим имуществом МКД, по вопросам изменения состава проживающих | по утвержденному графику | ежедневно, с 8:00 – 17:00ч. кроме четверга, субботы, воскресенья |  |  |
| 6.12. | Регистрация и контроль обращений граждан | ежедневно | понедельник-пятница с 8:00 – 17:00ч |  |  |
| 6.13. | Подготовка и доставка письменных уведомлений Собственникам и пользователям помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном договором управления | в течение 10 дней с момента изменения условий договора управления |  |  |
| 6.14. | Выдача справок гражданам о финансовом состоянии их лицевого счета | по утвержденному графику | понедельник с 8:00 - 17:00ч вторник с 13:00 - 17:00ч среда с 8:00 - 12:00ч пятница с 13:00 - 17:00ч |  |  |
| 6.15. | Проведение работ по планированию ремонтов общего имущества МКД | ежемесячно | с 20 по 25 числа текущего месяца на следующий месяц |  |  |
| 6.16. | Подготовка предложений о проведении ремонтов общего имущества МКД | один раз в год | декабрь |  |  |
| 6.17. | Составление сметной документации на проведение ремонтов общего имущества МКД | ежемесячно | с 25 по 30 текущего месяца на следующий месяц |  |  |
| 6.18. | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | по содержанию ОИ– 1 раз в квартал, по текущему ремонту ОИ – 1 раз в год | - по содержанию ОИ до 10 числа текущего квартала за прошедший, - по текущему ОИ ремонту до 30 марта текущего года за прошедший |  |  |
| 6.19. | Подготовка соглашений о дополнении и изменении договора | один раз в год | в течение 10 дней с момента изменения условий договора управления |  |  |
| 6.20. | Доведение условий настоящего договора до собственников, вновь приобретающих права владения на помещения в МКД и лиц имеющих намерение стать таковыми, разъяснение указанным лицам отдельных условий договора. | по обращению указанных лиц | в момент обращения граждан |  |  |
| 6.21. | Предоставление в администрацию ЮГО, запрашиваемых данных, связанных с управлением МКД | в сроки установленным Администрацией ЮГО | в сроки указанные в письменном запросе |  |  |
| 6.22. | Сдача представителям (собственникам) выполненных работ, оказанных услуг по содержанию ОИ дома | по содержанию ОИ– 1 раз в квартал, по текущему ремонту ОИ – 1 раз в год | - по содержанию ОИ до 10 числа текущего квартала за прошедший, - по текущему ОИ ремонту до 30 марта текущего года за прошедший |  |  |
| 6.23 | Сдача представителям (собственникам) выполненных работ, оказанных услуг по ремонту ОИ дома | ежемесячно | до 5 числа текущего месяца за прошлый месяц |  |  |
| 6.24. | Услуги паспортного стола | по утвержденному графику | понедельник с 8:00 – 12:00ч вторник с 8:00-12:00, 14:00-17:00ч среда с 8:00 – 12:00ч пятница с 13:00 – 17:00ч 1 суббота месяца с 9:00-13:00ч |  |  |
| 6.25. | Заключение договора с Управлением социальной защиты населения по расчету компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ | один раз в год | август |  |  |
| 6.26. | Выполнение расчета компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ | ежемесячно | с 28 числа текущего месяца до 3 числа следующего месяца |  |  |
| 6.27. | Сдача в Управление социальной защиты населения выполненных документов по компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ | ежемесячно | ежемесячно, до 3 числа текущего месяца за прошлый месяц |  |  |
| 6.28. | Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением компенсации расходов на оплату жилищных услуг, отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ | по утвержденному графику | понедельник с 8:00 - 17:00ч вторник с 13:00 - 17:00ч среда с 8:00 - 12:00ч пятница с 13:00 - 17:00ч |  |  |

Директор ООО «Жилсоюз» ______________________________________Л.С.Ильина

Составил: специалист отдела по управлению МКД Анкова Н.С., тел.8 (351 34) 4-20-23