Пункт 10 Информация о выполняемых работ (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией

п.п. «а» Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, оказываемых в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г.

№ 491

| № п/п | Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 | Описание работ (услуг) оказываемых управляющей организацией в рамках Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. | Осмотр системы отопления,, водоснабжения, водоотведения внутриквартирных устройств, относящихся к общему имуществу : проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры; Осмотр системы отопления, водоснабжения, водоотведении, находящихся в местах общего пользования: проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистральных трубопроводов, наличия теплоизоляции; замеры параметров теплоносителей в тепловом узле. Устранение мелких неисправностей после осмотров: временная заделка свищей и трещин на внутреннем трубопроводе и стояках; ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладок, набивка сальников); уплотнение сгонов; регулировка смывного бачка без смены устройств; очистка канализационной сети; подчеканка канализационных труб. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; Осмотр вентиляционных каналов: проверка наличия тяги. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования; | Замена перегоревших электроламп на лестничных клетках; ремонт выключателей на лестничных клетках. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования; | Регулировка запорной арматуры на стояках отопления, изоляция трубопроводов. |
| 4. | Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; | Уборка помещений подъездов: мытье и влажное подметание лестничных площадок и маршей; протирка различных элементов (перил, подоконников, панелей, дверей, почтовых ящиков и др.), мытье окон. Уборка придомовой территории в осенне-зимний период: уборка вручную свежевыпавшего снега, посыпание вручную песком территории с пешеходных дорожек и площадок перед крыльцом; очистка вручную от наледи и очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом; очистка урн от мусора; механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. Уборка придомовой территории в весеннее-летний период: подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом; подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок; сбор мусора в мешки; уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора); очистка урн от мусора; погрузка мусора вручную на транспорт; вывоз транспортом мусора с территории домовладений; стрижка кустарников; выкашивание травы вручную; вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. |
| 5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; | Организация работ по вывозу и захоронению ТБО: заключение договоров с подрядной организацией на выполнение работ , осуществление контроля за выполнением работ , приемка выполненных работ, начисление и сбор платы , проведение расчетов с подрядной организацией. Содержание контейнеров для сбора ТБО: ремонт, смена, покраска их. |
| 6. | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; | Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру: выявление неисправностей , для последующего составления планов их ремонта; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Осмотр подвальных и чердачных помещений: выявление захламленных мусором подвальных и чердачных помещений, планирование и организация работ по очистке таких помещений. Информирование граждан о соблюдении правил пожарной безопасности :размещение на оборотной стороне счетов-извещений на оплату жилищных услуг правил пожарной безопасности. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами озеленения : организация работ по стрижке кустарников, выкашиванию травы, вырезки поросли деревьев, кустов в наземной части, обрезке, спиливанию деревьев и вывозу их частей на городскую свалку, доставке земли для разбивки клумб, побелке деревьев. Выполнение работ по содержанию и уходу за элементами благоустройства: организация работ по ремонту и окраске малых форм (скамеек, игровых спортивных, детских и хозяйственных сооружений), доставке песка в песочницы, посадке саженцев, деревьев и кустарников. |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Подготовка к сезонной эксплуатации: к зиме - организация работ и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, определенных предписаниями теплоснабжающей организации, гидравлическое испытание и промывка системы отопления, ревизии запорной арматуры ее ремонт и замена, регулировка системы отопления после включения отопления, утепление дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель), смена разбитых стекол, закрытие оконных рам и слуховых окон; к лету -консервация системы отопления после окончания отопительного сезона. Текущий ремонт осуществляется в соответствии с решением собрания собственников. Капитальный ремонт осуществляется в рамках закона № 185 ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде реформирования ЖКХ» |